Опросный лист для заказа сухого трансформатора

заполненный опросный лист выслать по факсу (499) 504-16-07

или по электронной почте info@ruscomplect.ru

1. Условное обозначение трансформатора:

| ТСЗ (ТС) | ТС(З)ГЛ | ТС(З)Н | Другое |
| --- | --- | --- | --- |

2. Номинальная мощность (кВА):

| 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 | Другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4 | 0,23 | Другое |

| 6 | 10 | Другое |
| --- | --- | --- |

3. ВН (кВ):                                                                                                                             4. НН (кВ):

| Y/Yн-0 | ∆ /Yн-11 | Другое |
| --- | --- | --- |

5. Схема и группа соединений обмоток трансформатора:

| ±2х2,5 % | Другое % |
| --- | --- |

6. Регулирование напряжения ПБВ:

| 4 | 6 | 8 | Другое |
| --- | --- | --- | --- |

7. Напряжение короткого замыкания: U к.з. , %

| Медь | Алюминий |
| --- | --- |

8.Частота, Гц________________

9. Тип материала обмоток:

10. Тип изоляции обмоток:

| Литая | Открытая | Другая |
| --- | --- | --- |
| F | NOMEX- H | Стекловолокно- F |  |

| УЗ | ХЛЗ | УХЛЗ | Другое |
| --- | --- | --- | --- |

11. Климатическое исполнение:

12. Охлаждение:   AN          AF

| Нет | Да |
| --- | --- |
| IP00 | IP21 | IP31 | Другое |

13. Наличие защитного кожуха и степень защиты трансформатора:

14. Исполнение трансформатора по расположению выводов (только для трансформаторов в кожухе):

ВН

| Снизу кабелем | Слева шиной | Справа шиной | Сверху изолятором | Сверху кабелем |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НН

| Снизу кабелем | Слева шиной | Справа шиной | Сверху шиной | Сверху кабелем |
| --- | --- | --- | --- | --- |

15. Дополнительное оборудование к трансформатору:

| Да | Нет |
| --- | --- |

- виброгасящие подушки

-устройства тепловой защиты

| Нет | Да |
| --- | --- |
| ─ | MSF-220 K | MSF-220 F | MSF-220 V | ТР-100 | Другое |

16. Габариты max допустимые:

| L | B | H |
| --- | --- | --- |

17. Количество трансформаторов-

18. ЗАКАЗЧИК

19. Объект

20. Тел./факс заказчика

21. e-mail заказчика